Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" утверждены «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»

«Правилами…» определены, в частности:

- порядок организации безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- порядок, срок и условия заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, порядок и условия его исполнения, права и обязанности сторон, основания, порядок, условия изменения и расторжения договора;

- ответственность потребителя и исполнителя по договору;

- порядок и условия приостановления подачи газа, в том числе с предварительным уведомлением и без предварительного уведомления исполнителем заказчика.

Установлен минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

Также внесены уточнения в отдельные акты Правительства РФ по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Нас с Вами касается глава II. «Организация безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», которая в п. 5 указывает, что «обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является  надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов». А оно обеспечивается (п 11 а)) путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта. При этом п 12 «Правил..» предписывает производить осмотр не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

С целью оптимизации расходов собственников на проведение работ по осмотру, ремонту и содержанию дымоходов и вентиляционных каналов в УК РЭП «Профессионал» создана профильная служба. Её специалисты обладают опытом, знаниями и умениями, позволяющие им осуществлять вышеуказанную деятельность.

Для выполнения вышеуказанных «Правил…», недопущения аварийных ситуаций при эксплуатации газового оборудования мы предлааем Вам рассмотерть вопрос о введении целевого платежа на обеспечение безопасности Вашего многоквартирного дома.

Предполагается использовать эти всредства не только на выполнение требований «Правил…», но и проведение иных мероприятий по обеспечению безопасности Вашего дома. Например, электросети, на подавляющем числе многоквартных домов, не ремонтировались на протяжении всего срока эксплуатации жилища. Мало того, что при проектировании они не были рассчитаны на современные нагрузки, но и попросту срок их эксплатации истекает. А неисправная электропроводка в доме может привести к тяжёлым, порой непоправимым, последствиям.

При определении величины выплаты будем исходить из стоимости работ на каждом конкретном многоквартирном доме. Предполагаемый платёж может составить 3-5 рублей с квадратного метра занимаемой площади, в настоящее время он составляет 10 копеек.